| Администрация Муниципального образования Лабазинский сельсовет Курманаевского района Оренбургской области ПОСТАНОВЛЕНИЕ 14.12.2017 № 117-п |  |
| --- | --- |

Об утверждении Перечня первичных средств пожаротушения в местах общественного пользования в муниципальном образовании Лабазинский сельсовет Курманаевского района Оренбургской области

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Лабазинский сельсовет в целях обеспечения пожарной безопасности на территории Лабазинского сельсовета Курманаевского района:

- Утвердить Перечень первичных средств пожаротушения в местах общественного пользования в муниципальном образовании Лабазинский сельсовет Курманаевского района Оренбургской области (Приложение 1).

- Утвердить Перечень первичных средств пожаротушения, которые граждане обязаны иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании) на территории муниципального образования Лабазинский сельсовет Курманаевского района Оренбургской области (Приложение 2).

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

- Настоящее постановление вступает в силу после подписания и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования Лабазинский сельсовет.

Глава муниципального образования                                          В.А. Гражданкин

Разослано: в дело прокурору, районной администрации

Приложение № 1

к постановлению

от 14.12.2017 № 117-п

ПЕРЕЧЕНЬ

первичных средств пожаротушения в местах общественного пользования в муниципальном образовании Лабазинский сельсовет Курманаевского района Оренбургской области

| № п/п | Наименование первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и инвентаря | Нормы комплектации пожарного щита |
| --- | --- | --- |
| 1 | Огнетушители (рекомендуемые): - воздушно-пенные (ОВП) вместимостью 10 л; - порошковые (ОП) вместимостью, л / массой огнетушащего состава, кг ОП-10/9 ОП-5/4 | 2 1 2 |
| 2 | Лом | 1 |
| 3 | Ведро | 1 |
| 4 | Багор | 1 |
| 5 | Асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала) размером не менее 1 х 1 м | 1 |
| 6 | Лопата штыковая | 1 |

Приложение № 2

к постановлению

от 14.12.2017 № 117-п

Перечень

первичных средств пожаротушения, которые граждане обязаны иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании) на территории муниципального образования Лабазинский сельсовет Курманаевского района Оренбургской области

| № п/п | Наименование зданий и помещений | Защищаемая площадь | Средства пожаротушения и противопожарного инвентаря (штук) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Порош-ковый огнету-шитель ОП-4 (или анало-гичный) | ящик с песком емкос-тью 0,5 куб. м | бочка с водой и ведро | багор, топор, лопата |
| 1 | Частные жилые дома для постоянного проживания | Здание | 1 | 1 | 1 | 1, 1, 1 |
| 2 | Индивидуальные гаражи | Гараж | 1 | 1 | 1 | 1, 1, 1 |
| 3 | Многоквартирные жилые дома | Подъезд | 1 | 1 | 1 | 1, 1, 1 |

1. Размещение огнетушителей в коридорах, проходах не должно препятствовать безопасной эвакуации людей. Их следует располагать на видных местах вблизи от выходов помещений на высоте не более 1,5 м.

2. Огнетушители должны всегда содержаться в исправном состоянии, периодически осматриваться и своевременно перезаряжаться.