|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| Герб КурмАдминистрация**Муниципального образования****Лабазинский сельсовет****Курманаевского района****Оренбургской области****ПОСТАНОВЛЕНИЕ**11.09.2018 № 63-п |  |

 |

О проверке готовности объектов социальной сферы, жилых домов и инфраструктуры к работе в отопительный период 2018-2019 гг.

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» и на основании Приказа Министерства энергетики Российской федерации от 12.03.2013 г. №103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», приказом Ростехнадзора от 17.07.2013 № 314 «Об утверждении методических рекомендаций по проверке готовности муниципальных образований к отопительному периоду» и в целях обеспечения контроля качества подготовки теплоснабжающих организаций муниципального образования Лабазинский сельсовет к работе в отопительный период 2018-2019 гг.:

1. Создать комиссию по проверке готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному сезону 2018-2019 гг., согласно приложению № 1.
2. Утвердить АКТ проверки готовности к отопительному периоду 2018-2019 гг. согласно приложению № 2.
3. Утвердить паспорт готовности к отопительному периоду 2018-2019 гг. согласно приложению № 3.
4. Утвердить АКТ промывки и опресовки системы отопления в здании Дома творчества, здании Администрации, здании школы села Лабазы, здании амбулатории, здании школы села Скворцовка, котельной амбулатории с оборудованием, котельной школы с оборудованием села Лабазы, котельной дома творчества с оборудованием, котельный административного здания с оборудованием, котельной с оборудованием села Скворцовка согласно приложению № 4.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы муниципального образования Н.Н. Савина

Разослано: в дело, администрации района, прокурору, членам комиссии

Приложение № 1

к постановлению

от 11.09.2018 № 63-п

**Состав комиссии**

**по проверке готовности потребителей тепловой энергии к отопительному сезону 2017-2018гг.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№ | ФИО, наименование занимаемой должности | статус в комиссии |
| 1 | Савина Н.Н. – и.о. главы администрации, специалист 1 категории муниципального образования Лабазинский сельсовет | председатель |
| 2 | Пчелова В.Н. - специалист 1 категории муниципального образования Лабазинский сельсовет | член комиссии |
| 3 | Матвеев Вячеслав Николаевич – начальник отдела по строительству, ЖК и дорожному хозяйству (по согласованию) | член комиссии |

Приложение № 2

к постановлению

от 11.09.2018 № 63-п

**АКТ**

**проверки готовности к отопительному периоду 2018-2019 гг.**

 с. Лабазы 11 сентября 2018 г.

Комиссия, образованная постановлением Администрации МО Лабазинский сельсовет от 11.09.2018 № 63-п

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с методикой проведения проверки готовности к отопительному периоду от 11 сентября 2018 г., утвержденной и.о. главы муниципального образования Лабазинский сельсовет Савиной Н.Н.

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

С 30 августа 2018г. по 10 сентября 201 г. в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении" провела проверку готовности к отопительному периоду Администрации МО Лабазинский сельсовет

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

1. Котельная амбулатории с оборудованием, здание амбулатории: с. Лабазы, ул. Ленина, 56А
2. Котельная школы с оборудованием, здание школы: с. Лабазы, ул. Зорина, 12
3. Котельная дома творчества с оборудованием, здание дома творчества: с. Лабазы, ул. Ленина, 54
4. Котельная административного здания с оборудованием, здание администрации: с. Лабазы, ул. Ватутина, 20
5. Котельная с оборудованием: с. Скворцовка, ул. Набережная, 62б
6. Здание школы: с. Скворцовка, ул. Советская, 43

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия

установила: объекты готовы к отопительному периоду

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду: Администрации МО Лабазинский сельсовет имеет право на получение паспорта готовности к работе в осенне-зимний период 2018-2019гг.

Председатель комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.Н. Савина

 (подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Н. Пчелова

 (подпись, расшифровка подписи)

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Н. Матвеев

(подпись, расшифровка подписи)

Приложение № 3

к постановлению

от 11.09.2018 № 63-п

**ПАСПОРТ**

готовности к отопительному периоду 2018-2019гг.

Выдан **Администрацией муниципального образования Лабазинский** **сельсовет Курманаевского района Оренбургской области**

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

1. Котельная амбулатории с оборудованием, здание амбулатории: с. Лабазы, ул. Ленина, 56А
2. Котельная школы с оборудованием, здание школы: с. Лабазы, ул. Зорина, 12
3. Котельная дома творчества с оборудованием, здание дома творчества: с. Лабазы, ул. Ленина, 54
4. Котельная административного здания с оборудованием, здание администрации: с. Лабазы, ул. Ватутина, 20
5. Котельная с оборудованием: с. Скворцовка, ул. Набережная, 62б
6. Здание школы: с. Скворцовка, ул. Советская, 43

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от 11.09.2018г. № 1.

И.о. главы

Муниципального образования

Лабазинский сельсовет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.Н. Савина

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду)

Приложение № 4

к постановлению

от 11.09.2018 № 63-п

**АКТ**

**промывки и опресовки системы отопления в здании Дома творчества, здании Администрации, здании школы села Лабазы, здании амбулатории, здании школы села Скворцовка, котельной амбулатории с оборудованием, котельной школы с оборудованием села Лабазы, котельной дома творчества с оборудованием, котельный административного здания с оборудованием, котельной с оборудованием села Скворцовка**

 с. Лабазы 11 сентября 2018

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе: председателя Савиной Н.Н., членов комиссии Пчеловой В.Н. и Матвеева В.Н., составили настоящий акт в том, что 11 сентября 2018 года была произведена промывка водой система отопления: в здании Дома творчества, здании Администрации, здании школы села Лабазы, здании амбулатории, здании школы села Скворцовка, котельной амбулатории с оборудованием, котельной школы с оборудованием села Лабазы, котельной дома творчества с оборудованием, котельный административного здания с оборудованием, котельной с оборудованием села Скворцовка, давлением до 0,3 МПа (3 кг/кв.см).

Система отопления протяженностью в здании Дома творчества - \_\_\_м., здании Администрации - \_\_\_\_м., здании школы села Лабазы - \_\_\_\_м., здании амбулатории - \_\_\_\_м., здании школы села Скворцовка - \_\_\_\_м., котельной амбулатории с оборудованием - \_\_\_\_м., котельной школы с оборудованием села Лабазы - \_\_\_м., котельной дома творчества с оборудованием - \_\_\_м., котельной административного здания с оборудованием - \_\_\_м., котельной с оборудованием села Скворцовка - \_\_\_м. промыта и пригодна к эксплуатации.

 Председатель комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.Н. Савина

(подпись, расшифровка подписи)

 Члены комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Н. Пчелова

(подпись, расшифровка подписи)

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Н. Матвеев

(подпись, расшифровка подписи)